## Sheet1
공증 | 규격 | 단위
콘크리트공사 | 시공비 | M3
콘크리트공사 | 자재비 | M3
철근공사 | 시공비 | TON
철근공사 | 자재비 | TON
합판거푸집 | 6회 0~7m | M2
땅깎기 공 땅깎기(토사) | 신설(도쟈32ton) | M3
흙깎기 토사깎기 | 도쟈32TON | M3
흙깎기 흙깍기공 | 토사, 대규모(실적) | M3
흙깎기 토사 기계절취 흙깎기공 |  | M3
터파기 | 백호 0.4M3 (100%) | M3
터파기:토사(육상) | 백호 0.4M3 | M3
터파기 (토사 기계 100%) | 백호 0.4M3 (육상) | M3
터파기/육상토사 | B.H 0.4M3 1-2M 인력10% | M3
터파기:토 사 | (B.H 0.4M3 1-2M 인력10%) | M3
흙깎기 토사깎기 | 도쟈32TON | M3
철근콘크리트타설/펌프카(실적) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m3
철근 콘크리트(H=15m미만) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m2
콘크리트타설 | 철근,펌프카0~15M | m2
철근콘크리트타설 | 다짐포함 | m2
콘크리트타설(펌프카) | (철근,15M이상,VIB포함) | m2
철근콘크리트타설 | (철근 다짐포함) | m2
철근콘크리트타설/펌프카(표준시장) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m2
콘크리트타설(철근) | 레미콘 | m2
철근콘크리트타설 | (철근 다짐포함) | m2
유공관 설치 | D100 | M
실런트 수축줄눈 | 20mm * 25mm | m
H-PILE 박기 천공 | 토사, 대규모(실적) | M
어스앵커공 천공 | 토사, 대규모(실적)
가설사무실 | 발주처,감리사무실,현장사무실 ,화장실 등 | 식
가설경비실 (2.4*2.4 기준) |  | 월
이동식화장실(FRP) |  | EA
EGI펜스 |  | M2
스틸방음벽(자주식) |  | M2
스틸방음벽(자립식) |  | M2
투명방음벽(자주식) |  | M2
투명방음벽(자립식) |  | M2
PVC방음벽(자주식) |  | M2
PVC방음벽(자립식) |  | M2
홀딩도어 설치/해체 | 12*6 | 개소
출입문 | 2.4M * 0.6M | 개소
현장입간판 |  | 식
인입공사 |  | 식
옥외외부공사 |  | 식
구내설비공사 |  | 식
한전인입공사비 |  | 식
임시전력보증보험증권수수료 |  | 식
임시동력공사 | 200KW | 식
전기안전관리대행 |  | 개월
임시전력공사 |  | 식
임시소방시설 |  | 식
심정공사 | 80TON/1일 | 식
상.하수도요금 | 상수도요금 | 식
상.하수도요금 | 하수도요금 | 식
상.하수도요금 | 물이용분담금 | 식
가설용수시설 |  | 식
가설용수시설 |  | 식
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
철근(SD400) | HD10 | TON
철근가공조립 |  | TON
형틀 |  | M2
레미콘 | 25-18-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
와이어메쉬 | #8-150*150 | M2
레미콘 | 25-18-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
와이어메쉬 | #8-150*150 | M2
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
철근(SD400) | HD10 | TON
철근조립 |  | TON
형틀 | 4회 | M2
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
철근 | HD10 | TON
철근조립 |  | TON
형틀 | 4회 | M2
T.C 임대료 | 12ton | 월
추가MAST 임대/월 |  | EA.월
ANCHOR 제작 설치비 |  | 대
T.C 운반비 |  | 대
T.C 설치비 |  | 대
T.C 해체비 |  | 대
각종보험료 |  | 회
TELESCOPING 작업비 |  | 회
BRACING 작업비(설치,해체) |  | 회
작업등설치(자재포함) |  | EA
연장근무수당 |  | 월
타워크레인 | T Tower | 대
타워크레인 | Luffing Jib | 대
타워크레인 | 무인타워 | 대
임대료 | 저속싱글(1.0ton) | 월
설치비 | 저속싱글(1.0ton) | M
해체비 | 저속싱글(1.0ton) | M
운반비 | 저속싱글(1.0ton) | 대
충표시 | 저속싱글(1.0ton) | 층,세트
임대료 | 저속싱글대용량(1.5ton) | 월
설치비 | 저속싱글대용량(1.5ton) | M
해체비 | 저속싱글대용량(1.5ton) | M
운반비 | 저속싱글대용량(1.5ton) | 대
충표시 | 저속싱글대용량(1.5ton) | 층,세트
임대료 | 저속트윈 | 월
설치비 | 저속트윈 | M
해체비 | 저속트윈 | M
운반비 | 저속트윈 | 대
충표시 | 저속트윈 | 층,세트
호이스트 |  | 대
세륜기임대료 | 1대,12개월 | 식
장비비 |  | 식
이동식크레인 |  | 월
준공청소비 |  | 식
측량비 |  | 식
평판재하시험 |  | 회
파일동재하시험 |  | 회
파일정재하시험 |  | 회
기술용역비(적산) |  | 식
현장적산용역비 |  | 식
설계변경비 |  | 식
창호공사 Mock-Up |  | 식
각종공기구 | 기계기구 포함 | 식
현장정리비 |  | 식
잡자재비 |  | 식
운반비 |  | 식
근로자편의시설 |  | 식
정기구조안전진단비 |  | 식
소음측정비 |  | 식
실내공기질측정비 |  | 식
동절기공사비 |  | 식
기공식, 준공식 경비 |  | 식
도로점용사용료 | 공사용진입도로 | 식
부지임대료(가설사무실) | 2,100m2*27,600원/년(공시지가1%) | 식
계측비(지하철) |  | 식
가로수철거 | 2주 | 식
도로점용사용료 | E/A | 식
도로점용사용료 | 가설도로인입공사 | 식
도로점용사용료 | 주출입구 | 식
지하층환기시설 |  | 식
품질관리 인건비 |  | 식
시험기자재 |  | 식
검교정비 |  | 식
시험의뢰비 |  | 식
살수차 |  | 월
폐재류처리비 |  | 식
교통수/신호수 |  | 월
환경분담비 |  | 월
외부도로공사비 |  | 식
단수정리 |  | 식
가설사무실 | 발주처,감리사무실,현장사무실 ,화장실 등 | 식
가설경비실 (2.4*2.4 기준) |  | 월
이동식화장실(FRP) |  | EA
EGI펜스 |  | M2
스틸방음벽(자주식) |  | M2
스틸방음벽(자립식) |  | M2
투명방음벽(자주식) |  | M2
투명방음벽(자립식) |  | M2
PVC방음벽(자주식) |  | M2
PVC방음벽(자립식) |  | M2
홀딩도어 설치/해체 | 12*6 | 개소
출입문 | 2.4M * 0.6M | 개소
현장입간판 |  | 식
인입공사 |  | 식
옥외외부공사 |  | 식
구내설비공사 |  | 식
한전인입공사비 |  | 식
임시전력보증보험증권수수료 |  | 식
임시동력공사 | 300KW | 식
전기안전관리대행 |  | 개월
임시전력공사 |  | 식
임시소방시설 | 유도등,소화설비 | 식
심정공사 | 80TON/1일 | 식
상.하수도요금 | 상수도요금 | 식
상.하수도요금 | 하수도요금 | 식
상.하수도요금 | 물이용분담금 | 식
가설용수시설 |  | 식
가설용수시설 |  | 식
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
철근(SD400) | HD10 | TON
철근가공조립 |  | TON
형틀 |  | M2
레미콘 | 25-18-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
와이어메쉬 | #8-150*150 | M2
레미콘 | 25-18-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
와이어메쉬 | #8-150*150 | M2
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
철근(SD400) | HD10 | TON
철근조립 |  | TON
형틀 | 4회 | M2
레미콘 | 25-21-12 | M3
레미콘타설 |  | M3
철근 | HD10 | TON
철근조립 |  | TON
형틀 | 4회 | M2
T.C 임대료 | 12ton | 월
추가MAST 임대/월 |  | EA.월
ANCHOR 제작 설치비 |  | 대
T.C 운반비 |  | 대
T.C 설치비 |  | 대
T.C 해체비 |  | 대
각종보험료 |  | 회
TELESCOPING 작업비 |  | 회
BRACING 작업비(설치,해체) |  | 회
작업등설치(자재포함) |  | EA
연장근무수당 |  | 월
타워크레인 | T Tower | 대
타워크레인 | Luffing Jib | 대
타워크레인 | Luffing Jib, 무인타워 | 대
임대료 | 저속싱글(1.0ton) | 월
설치비 | 저속싱글(1.0ton) | M
해체비 | 저속싱글(1.0ton) | M
운반비 | 저속싱글(1.0ton) | 대
충표시 | 저속싱글(1.0ton) | 층,세트
임대료 | 저속싱글대용량(1.5ton) | 월
설치비 | 저속싱글대용량(1.5ton) | M
해체비 | 저속싱글대용량(1.5ton) | M
운반비 | 저속싱글대용량(1.5ton) | 대
충표시 | 저속싱글대용량(1.5ton) | 층,세트
임대료 | 저속트윈 | 월
설치비 | 저속트윈 | M
해체비 | 저속트윈 | M
운반비 | 저속트윈 | 대
충표시 | 저속트윈 | 층,세트
호이스트 |  | 대
세륜기임대료 | 0대,0개월 | 식
장비비 |  | 식
이동식크레인 |  | 월
준공청소비 |  | 식
측량비 |  | 식
평판재하시험 |  | 회
파일동재하시험 |  | 회
파일정재하시험 |  | 회
기술용역비(적산) |  | 식
현장적산용역비 |  | 식
구조검토비 |  | 식
창호공사 Mock-Up |  | 식
각종공기구 | 기계기구 포함 | 식
현장정리비 |  | 식
잡자재비 |  | 식
운반비 |  | 식
근로자편의시설 |  | 식
정기구조안전진단비 |  | 식
소음측정비 |  | 식
실내공기질측정비 |  | 식
동절기공사비 |  | 식
기공식, 준공식 경비 |  | 식
도심권 차량운행비 |  | 식
도로점용사용료 | 공사용진입도로 | 식
부지임대료(가설사무실) |  | 식
녹지점용료 |  | 식
도로점용사용료 | E/A | 식
도로점용사용료 | 가설도로인입공사 | 식
도로점용사용료 | 주출입구 | 식
지하층 조명비 |  | 층
지하층 환기 |  | 층
품질관리 인건비 |  | 식
시험기자재 |  | 식
검교정비 |  | 식
시험의뢰비 |  | 식
살수차 |  | 월
폐재류처리비 |  | 식
교통수/신호수 |  | 월
환경분담비 |  | 월
외부도로공사비 |  | 식
민원처리비 |  | 식
수평규준틀 | 귀 | 개소
수평규준틀 | 평 | 개소
강관동바리 | 4.2m이하, 3개월 | M2
시스템동바리 설치 및 해체 | 3개월 10m이하 | 공M3
시스템동바리 설치 및 해체 | 3개월 10m~20m이하 | 공M3
강관비계 매기/쌍줄 | 3개월(발판 무), 30m 이하 | M2
비계발판 | 3개월 | M2
강관비계다리/슬로프식 | 3개월 | M2
강관 조립말비계(이동식) | 높이 2m, 3개월 | 대
강관 조립말비계(이동식) | 높이 4m, 3개월 | 대
건축물 보양 - 콘크리트 | 살수 | M2
건축물 보양 - 타일 | 톱밥 | M2
먹매김 | 일반 | M2
건축물현장정리 | 철근콘크리트조 | M2
레미콘 | 25-18-08 | M3
레미콘 | 25-18-12 | M3
레미콘 | 25-30-15 | M3
레미콘 | 25-35-15 | M3
콘크리트섬유보강재 |  | M3
무근콘크리트 타설 / 펌프차 | 슬럼프=8∼12, 1일 타설량=300m3이상, 붐타설 | M3
철근콘크리트 타설 / 펌프차 | 슬럼프=15, 1일 타설량=300m3 이상, 붐타설 | M3
합판 거푸집 설치 및 해체 | 3회 사용시, 0~7m까지 | M2
합판 거푸집 설치 및 해체(합벽) | 3회 사용시, 0~7m까지 | M2
유로폼 설치 및 해체 | 벽, 0~7m까지 | M2
종이 거푸집 설치 및 해체 | Φ900 | M2
갱폼 | 1개층 | M2
갱폼 설치, 해체 | 수직면 | M2
EPS블럭 채우기 |  | M3
철근콘크리트용봉강 | HD10 | TON
철근콘크리트용봉강 | HD13 | TON
철근콘크리트용봉강 | HD16 | TON
철근콘크리트용봉강 | SHD19 | TON
철근콘크리트용봉강 | SHD22 | TON
철근콘크리트용봉강 | SHD25 | TON
철근 공장 가공 및 현장 조립 | 보통(미할증) | TON
철근 shop.dwg |  | TON
철근공장가공 | HD | TON
철근공장가공 | SHD | TON
TVS-250 | 2000*2000 | M2
TVS-300 | 2000*2001 | M2
TVS-350 | 2000*2002 | M2
부력방지앙카 | 각종 | 개
TVS 설치비 | TVS-300 이하 | M2
TVS 설치비 | TVS-300 이상 | M2
운반비 |  | 대
기술지원 인건비 | 특급기술자 | 인
기술지원 인건비 | 고급기술자 | 인
H빔 | SS400, 300*300*10*15mm | TON
H빔 | SS400, 200*200*8.0*12.0mm | TON
철강채널 | 100*50*5.0mm, 중형 | kg
ㄱ형강 | 등변, 75*75*6mm | kg
일반구조용각형강관 | 각형강관, 80*80*3.2mm | M
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 4.5mm | TON
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 6mm | TON
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 9mm | TON
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 10mm | TON
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 15mm | TON
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 20mm | TON
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 25mm | TON
철골 가공 조립(적은 구조) | Rolled shape, 60ton미만 | TON
강판용접(Rolled shape) | 20m미만(m/t), 30ton미만 | TON
철골세우기 - 20층 미만(H=20m) | 40(N), 100ton(B), 50m2(S) | TON
운반비(트레일러20톤+크레인10톤) | 철골 L:20km | TON
고장력볼트 | 고장력볼트, F10T, M20*50mm | 조
고장력볼트 | 고장력볼트, F10T, M20*60mm | 조
고장력볼트 | 고장력볼트, F10T, M20*65mm | 조
고장력볼트 본조임 | 300ton미만, 30본미만/톤 | TON
HILTI HAU HAS | M20*200mm | 개
HILTI HAU HAS | M20*300mm | 개
앵커볼트 | 앵커볼트, M16*200mm | 개
앵커 볼트 설치 | Ø16∼19mm, 주기둥 | 개
기둥밑무수축고름모르타르 | 무수축그라우트 | M3
녹막이페인트(뿜칠) | 1회. 1종 | M2
조합페인트(뿜칠) | 철재면 2회. 1급 | M2
콘크리트벽돌 | 190*57*90mm | 매
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | 천매
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | 천매
전벽돌 | 190*57*90mm | 매
전벽돌치장쌓기(한면 치장) | 0.5B, 철물설치포함 | 천매
치장벽돌철물(자재비) | 연결철물+아연도철선+통기구外 | M2
벽돌 운반 | 리프트 | 천매
전벽돌바닥깔기 | 모로세워깔기 | M2
4인치 블록 보강 쌓기(사춤 1종) | 100*190*390(블록 포함) | M2
6인치 블록 보강 쌓기(사춤 1종) | 150*190*390(블록 포함) | M2
8인치 블록 보강 쌓기(사춤 1종) | 190*190*390(블록 포함) | M2
블록메시(4"용) | #8 | M
블록메시(6"용) | #8 | M
블록메시(8"용) | #8 | M
보강근 | D10 | M
철근콘크리트인방 | 100*200 | M
철근콘크리트인방 | 150*200 | M
철근콘크리트인방 | 200*200 | M
화강석통석(습식, 물갈기) | 포천석 150*100, 모르타르 20mm | M
화강석 소변기턱(습식, 물갈기) | 포천석 120*30mm, 모르타르 30mm | M
화강석 마루귀틀(습식, 물갈기) | 포천석, 100*30mm, 모르타르 30mm | M
마블세면대설치/보강대포함 | W:600*20T | M
사고석쌓기 | 150*150*100 | EA
전벽돌쌓기 | 190*90*57 | M2
문양쌓기 | 만자,아자 | M2
줄눈넣기 | 백색 내민줄눈 | M2
기와잇기 | 소와막새 양면 | M
운반비 | 자재운반 외 | 식
자기질타일(바닥) | 200*200*7mm | M2
도기질타일(벽) | 250*400*7.5mm | M2
폴리싱타일(바닥) | 14mm | M2
폴리싱타일(계단) | 14mm | M2
전돌타일(외벽) | 240*60*8mm | M2
타일압착붙임(바탕 31mm+압 5mm) | 바닥, 200*200(타일C, 백색줄눈) | M2
타일압착붙임(바탕 38mm+압 5mm) | 바닥, 200*200(타일C, 백색줄눈) | M2
타일압착붙임(바탕 58mm+압 5mm) | 바닥, 200*200(타일C, 백색줄눈) | M2
타일압착붙임(바탕 65mm+압 5mm) | 바닥, 200*200(타일C, 백색줄눈) | M2
타일압착붙임(바탕 18mm+압 6mm) | 벽, 250*400(타일C, 백색줄눈) | M2
타일 접착 붙이기 | 벽, 벽돌타일 | M2
장애인용 점자블럭 | 300*300*18mm | 매
침투성방수 [지하층] | 2회 | M2
시멘트 액체방수 | 바닥, 1종 | M2
시멘트 액체방수 | 벽, 2종 | M2
아스팔트복합방수 | 수직 | M2
아스팔트복합방수 | 바닥 | M2
우레탄방수 | 노출 | M2
탄성도막방수 |  | M2
코너보강방수(우레탄) | W:300+300 | M
탈에폭시코팅 [정화조] | 3회 | M2
에폭시방수 [빗물저수조] |  | M2
방수 모르타르 바름 / 바닥 | 21mm, 벽돌, 콘크리트 바탕 | M2
보호모르타르 / 바닥 | 콘크리트면, 20mm | M2
보호모르타르 / 바닥 | 콘크리트면, 30mm | M2
보호모르타르 / 벽 | 콘크리트면, 30mm | M2
배수판설치 | 지하용수, 500*500*45mm | M2
배수판설치 | 지하용수, 500*500*70mm | M2
배수판설치 | 벽체용, 500*500*70mm | M2
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 5mm이하, 방균용 | M
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M
우레탄코킹 | 장비기초, 15*15mm | M
압출스티로폼 | 장비기초, 15t | M2
익스팬션 조인트 | 기성형, ㅁ20*20 코킹 | M
SAW CUT | 주차장바닥 | M
지수판설치 | PVC, H200*5t | M
루프드레인설치 | 수직형, D100㎜ | 개소
루프드레인(L형)설치 | D100mm | 개소
선홈통-스텐레스파이프-설치 | D100mm*1.5t이하 | M
PVC PIPE | D:50 | M
경량철골천정틀 | M-BAR, H:1m미만. 인써트 유 | M2
경량철골천정틀 | M-BAR, H:1m이상. 인써트 유 | M2
천정틀 보강 |  | M2
AL몰딩설(W형) | 칼라, 15*15*15*15*1.0mm | M
철재커텐박스(ㄱ자형) | 150*170*1.2t, STL(도장 유) | M
조명박스[A81-011/8] | 285*270, 1.2t아연도강판위 반사P+AL루버포함 | M
베이스비드(홈내기) 설치 | AL, H=10mm | M
미장용 코너비드 설치 | 아연도, 50*50mm | M
조인트비드 설치 | AL, H=12mm(신축) | M
조인트비드 설치 | 익스펜디드메탈라스 | M
타일벽코너비드 | 스테인리스 1.2t*10*10 | M
타일벽코너가드 [A81-002/3] | 스테인리스 1.2t*140(코킹 5*5) | M
타일벽코너가드 [A81-002/3] | 스테인리스 1.2t*240(코킹 5*5) | M
스테인리스사다리 [집수정] | W400*H1500, D38.0*2t+D22.0*1.5t | 개
스테인리스사다리 [ELEV PIT] | W400*H2100, D38.0*2t+D22.0*1.5t | 개
스테인리스사다리 [빗물저류조] | W400*H6100, D38.0*2t+D22.0*1.5t | 개
스테인리스사다리 [기계식주차장PIT] | W400*H1550, D38.0*2t+D22.0*1.5t | 개
스테인리스사다리 [지붕점검] | W400*H2100+1000, 안전망포함 | 개
핸드레일 [저수조,전기실] | FB40*12t+FB40*12t+D10환봉*3줄, H:900 | M
핸드레일 [저수조,전기실] | FB40*12t+FB40*12t+D10환봉*4줄, H:1200 | M
핸드레일 [계단실/A81-15] | FB40*12t+FB40*12t+D10환봉*3줄, H:900 | M
핸드레일 [계단실/A81-15] | FB40*12t+FB40*12t+D10환봉*4줄, H:1200 | M
핸드레일 [하역장/A81-15] | FB40*12t+FB40*12t+D10환봉*3줄, H:900 | M
스틸점검구뚜껑 | 무늬강판, 600*600*4.5t | 개
스틸점검구뚜껑 | 무늬강판, 800*800*4.5t | 개
스틸점검구뚜껑 | 무늬강판, 900*900*4.5t | 개
스틸점검구뚜껑 | 무늬강판, 1100*1100*4.5t | 개
D.A뚜껑 [A31-006] | 아연GT, 850*4600. SST망포함 | 개
장비반입구 | 2600*6200 | 개소
스테인리스점검구/방습벽 | 벽, T=1.5, 390*190 | 개
AL 환기용그릴/방습벽 | 벽, T=1.2, 390*190 | 개
오픈트랜치 | 한면, L-25*25*3t 아연도금 | M
오픈트랜치 | 양면, L-25*25*3t 아연도금 | M
트랜치/내부 | 아연도그레이팅, W150. I-25*5*3t | M
무소음트랜치 | 주철제 W:300 | M
트랜치 [샤워실] | 스테인리스, W150*3t | M
트랜치 [주방] | 스테인리스, W200*3t | M
주방배식대 [A81-009/2] | W600*1.0t, 하부틀포함 | M
배식창 [A81-009/2] | 3000*1450, 8T강화유리 | 개소
파라펫링 | 스테인리스, D100*19t | 개
창호상부보강 |  | M2
층간방화구획 | 30t 방화실란트+G/W 30t+아연도1.6t | M
커튼월백판 | 1.2mm 아연도강판(G/W 50mm) | M2
콘크리트계단 논슬립 설치 | 황동각형, 50*13*7mm | M
스테인리스재료분리대 | 바닥, W45*H20*1.5t | M
스테인리스재료분리대 [건식벽마구리] | 벽, ㅁ-30*70*1.2T | M
과속방지턱 | 고무계, L:6000mm | 개소
카스톱퍼 | 고무계, 150*120*750mm | 개소
주차장코너가드 | 고무계, 80*80*15*1000mm | M
테라코타 루버 | 150*150*8t, 레드계열 | M
알루미늄 시트패널 | 평판 T=3 불소수지 | M2
그리스트랩 | 900*600*600, SST'L커버포함 | SET
장애인주차구역 표지판 |  | 개소
공개공지안내판 |  | 개소
분리수거함 | 6종 | SET
모르타르 바름 | 바닥, 47mm | M2
모르타르 바름 | 바닥, 50mm | M2
모르타르 바름 | 내벽, 9mm(초벌), 3.6m 이하 | M2
모르타르 바름 | 내벽, 18mm, 3.6m 이하 | M2
모르타르 바름 | 외벽, 18mm | M2
모르타르 바름 | 천정, 15mm | M2
콘크리트면 정리 |  | M2
콘크리트면 정리 및 마감 미장 |  | M2
쇠흙손마감 |  | M2
조면처리 | 주차램프 | M2
기계미장 |  | M2
기계미장 | 방수하부 | M2
모래채움 | 100T | M2
판넬히팅 | T=150mm(단65mm+경량기포40mm+몰42mm) | M2
AW01 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 1.800 x 0.600 | EA
AW02 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 0.600 x 0.600 | EA
AW03 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.000 x 3.250 | EA
AW03a 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.000 x 3.250 | EA
AW03b 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.000 x 3.250 | EA
AW03c 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.000 x 3.250 | EA
AW03d 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.000 x 3.250 | EA
AW04 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 0.900 x 3.250 | EA
AW04a 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 0.900 x 3.250 | EA
AW05 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.000 x 2.000 | EA
AW06 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 0.900 x 2.000 | EA
AW07 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 1.500 x 2.000 | EA
AW08 150mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 2.400 x 2.000 | EA
ACW01 337mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 32.400 x 8.500 | EA
ACW02 337mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 35.791 x 8.500 | EA
ACW03 337mm 단열커튼월 | 2.790 x 4.000 | EA
ACW04 337mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 24.317 x 4.500 | EA
ACW05 337mm 단열커튼월 & 86mm 단열 프로젝트창 | 24.317 x 4.500 | EA
AG01 100mm 그릴 | 0.500 x 0.800 | EA
AG02 100mm 그릴 | 0.500 x 1.650 | EA
AG03 100mm 그릴 | 2.000 x 1.100 | EA
AG04 100mm 그릴 | 1.200 x 1.300 | EA
AG05 100mm 그릴 | 4.600 x 1.300 | EA
AG06 100mm 그릴 | 2.000 x 1.300 | EA
AG07 100mm 그릴 | 2.800 x 1.300 | EA
AG08 100mm 그릴 | 0.400 x 1.300 | EA
AG09 100mm 그릴 | 1.100 x 1.750 | EA
AG10 100mm 그릴 | 2.300 x 1.200 | EA
AG11 100mm 그릴 | 1.460 x 1.900 | EA
AG12 100mm 그릴 | 3.900 x 3.250 | EA
AG13 100mm 그릴 | 1.810 x 1.600 | EA
FSD01 | 1.000 x 2.200 = 2.200 | EA
FSD02 | 2.000 x 2.200 = 4.400 | EA
FSD03 | 2.400 x 2.200 = 5.280 | EA
FSD04 | 0.800 x 1.800 = 1.440 | EA
FSD05 | 0.600 x 1.800 = 1.080 | EA
FSD06 | 1.300 x 2.200 = 2.860 | EA
SD01 | 1.000 x 2.200 = 2.200 | EA
SD02 | 1.800 x 2.200 = 3.960 | EA
SD03 | 1.500 x 2.200 = 3.300 | EA
SD04[객실출입] | 0.900 x 2.200 = 1.980 | EA
SD05 | 0.800 x 2.200 = 1.760 | EA
SD06[객실출입] | 1.500 x 2.200 = 3.300 | EA
SD07 | 1.200 x 2.200 = 2.640 | EA
SD08 | 0.900 x 2.200 = 1.980 | EA
ASD01[자동문] | 4.000 x 2.700 = 10.800 | EA
ASD02[자동문] | 2.060 x 2.500 = 5.150 | EA
SSD01[단열바] | 2.660 x 2.200 = 5.852 | EA
SSD02[단열바] | 2.580 x 2.200 = 5.676 | EA
SSD03 | 0.800 x 2.200 = 1.760 | EA
SSD04 | 4.260 x 2.400 = 10.224 | EA
SSD05[자동문] | 11.282 x 4.000 = 45.128 | EA
SSD06[자동문] | 7.725 x 4.000 = 30.900 | EA
SSW01 | 3.475 x 2.300 = 7.992 | EA
FSST01[스크린방화셔터/도어] | 7.000 x 2.900 = 20.300 | EA
배연창 개폐기 | 30A/H | 조
유리문(4면후레임) | 12*1000*2200mm, 손보호, 투명, 강화유리문 | 개
유리문(4면후레임) | 12*800*2200mm, 손보호, 엣칭, 강화유리문 | 개
창문틀 주위 충전 | 모르타르 충전 | M
창문틀 주위 충전 | 발포우레탄 충전 | M
BUTT HINGE 5"x4" | SS5040-2BB | EA
FLOOR HINGE 방수형 | DR-680 WP | EA
FLOOR HINGE | DR-680H | EA
FLOOR HINGE | DR-680 | EA
DOOR CLOSER NHO | 5301 BC PA 680 | EA
CONCEALED CLOSER-HO | #DC385 | EA
폐쇄보조장치 | D-320 | EA
MORTISE LEVER DUMMY TRIM | MR 205 MJSJ 630 | EA
MORTISE LEVER LOCKSET-ENTRANCE | MR 158 MJSJ 630 | EA
MORTISE LEVER LOCKSET-CLASSROOM | MR 159 MJSJ 630 | EA
HOTEL CARD KEY | ALV2 | EA
MORTISE CYLINDER | SFIC-I5207-B | EA
THUMBTURN KNOB | T-51278 | EA
BOTTOM RAIL DEAD LOCK | LMA1060 | EA
MORTISE DEAD LOCK | MJ 132 | EA
DOOR STOP-FLOOR TYPE | #221 | EA
DOOR STOP-WALL TYPE | #102 | EA
EXTENSION FLUSH BOLT-12" | #93170 | EA
DUST PROOF STRIKE | D020 | EA
FLUSH RING/S | FR11S | EA
INTERGRAL LATCH | FR11 DL | EA
EXIT DEVICE RIM TYPE | #6000 | EA
OUTSIDE TRIM FOR DEVICE -F08(CLASSROOM) | ESC-00 | EA
OUTSIDE TRIM FOR DEVICE -F14(PASSAGE) | ESC-30 | EA
AUTO DOOR BOTTOM | 420APKL | EA
DOOR GUARD | #578 | EA
DOOR VIEW | #906 | EA
PUSH & PULL BAR/L | T410 | EA
PUSH & PULL BAR/M | T163 | EA
PUSH PULL PLATE | P981xP984 | EA
KEY CABINET | KC-400 | EA
24T 솔라론 로이 복층유리(일면반강화) | 6 SR P70-1 H/S + 12Ar + 6 CL | M2
24T 솔라론 로이 복층유리(양면반강화) | 6 SR P70-1 H/S + 12Ar + 6 CL H/S | M2
24T 솔라론 양면로이 복층유리(양면반강화) | 6 SR P60-1 H/S + 12Ar + 6 SR P60-1 H/S | M2
24T 솔라론 로이 곡복층유리(양면강화) | 6 SR P70-1 F/T + 12Ar + 6 CL F/T | M2
24T 솔라론 로이 복층유리(양면반강화,디지털프리트) | 6 SR P70-1 H/S + 12Ar + 6 CL H/S | M2
12T 강화유리 | 12 CL F/T(HEAT SOAK TEST) | M2
12T 곡강화유리 | 12 CL F/T(HEAT SOAK TEST) | M2
유리끼우기 - 판유리 | 10mm 이상 | M2
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 24mm(6+12A+6) | M2
유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M
웨더코킹 |  | M
구조용코킹 | 5*16, 실리콘 | M
노턴테이프 |  | M
방습거울설치 - 합판 12mm+STS 1.5mm | 5mm, 틀 포함 | M2
유리엣칭필름 | 비산방지,엣칭 | M2
바탕만들기+걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회, 콘크리트·모르타르면 | M2
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 외부, 2회, 1급, 콘크리트·모르타르면 | M2
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 외부 천장, 2회, 1급, 콘크리트·모르타르면 | M2
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 2회, 콘크리트·모르타르면, 친환경페인트 | M2
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 2회, 석고보드면(줄퍼티), 친환경페인트 | M2
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부 천장, 2회, 콘크리트·모르타르면, 친환경페인트 | M2
바탕만들기+안전페인트칠(롤러칠) | 콘크리트·모르타르면 2회 | M2
주차장 바닥재 | 유니폭시 레진몰탈(3T) | M2
주차장 바닥재 | 유니폭시 라이닝 엠보(3T) | M2
에폭시코팅 | 0.3mm | M2
에폭시라이닝 | 3mm | M2
질석계흠읍뿜칠 | 10mm | M2
질석계흠읍뿜칠 | 50mm | M2
스톤코트(뿜칠) | 외장용 | M2
라인마킹 | W:150 | M
장애인주차구역표시 | 바닥 | 개소
여성전용주차구역표시 | 바닥 | 개소
차량유도표시 |  | 개소
비닐타일 깔기 | 3.0*450*450mm | M2
비닐시트 깔기 | 3.0mm | M2
암면흡음텍스 | 300*600*12mm | M2
악세스후로아(전도성타일마감) | 스틸판넬 600각 T=3.0 | M2
알루미늄천장재/틀.몰딩포함 | 칼라타일, 평판, 무공, 600각 | M2
열경화성수지천장재/틀.몰딩포함 | 1.5×300×300mm | M2
경질우레탄폼(벽공간 넣기) | 2종2호, 벽, 85mm | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착) | 2종2호, 벽, 85mm | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착) | 2종2호, 벽, 150mm | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착) | 2종2호, 슬래브 지붕, 120mm | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착) | 2종2호, 슬래브 지붕, 150mm | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착) | 2종2호, 슬래브 지붕, 200mm | M2
진공단열재(콘크리트 타설부착) | 슬래브 지붕, 20mm | M2
압출발포폴리스티렌(슬래브 위 깔기) | 바닥, 0.035, 50mm | M2
경질우레탄폼(벽공간 넣기) | 85T,경질우레탄보온판2종2호 | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착),벽 | 85T,경질우레탄보온판2종2호 | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착),벽 | 150T,경질우레탄보온판2종2호 | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착),슬래브지붕 | 120T,경질우레탄보온판2종2호 | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착),슬래브지붕 | 150T,경질우레탄보온판2종2호 | M2
경질우레탄폼(콘크리트 타설부착),슬래브지붕 | 200T,경질우레탄보온판2종2호 | M2
진공단열재(콘크리트 타설부착),슬래브지붕 | 슬래브 지붕, 20mm | M2
압출발포폴리스티렌(슬래브 위 깔기),바닥 | 바닥, 0.035, 50mm | M2
방습필름 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 | M2
화장실칸막이 | 20mm | M2
소변기칸막이 | 450*1200*8T 에칭강화유리 | 개
샤워칸막이 | 450*1800*8T 에칭강화유리 | 개
DRY WALL [FW1/T150] | 방화19T*2P + STUD(GW50T) + 방화19T*2P | M2
DRY WALL [FW1a/T150] | 방화방수19T+방화19T + STUD(GW50T) + 방화19T*2P | M2
DRY WALL [FW2/T201] | 방화19T*2P + STUD(GW50T) + 방화19T*2P | M2
DRY WALL [FW3/T120] | 방화15T*3P + STUD(GW50T) + 방화25T | M2
DRY WALL [FW3a/T120] | 방화방수15T+방화15T*2P + STUD(GW50T) + 방화25T | M2
DRY WALL [FW4/T147] | 방화15T*3P + STUD(GW50T) + 방화25T | M2
DRY WALL [DW1/T150] | 일반12.5T*2P + STUD(GW50T) + 일반12.5T*2P | M2
DRY WALL [DW2/T115] | 일면/ 전방수12.5T+일반12.5T + STUD | M2
DRY WALL [DW2c/T115] | 일면/ 전방수12.5T+일반12.5T + STUD(경질우레탄폼2종2호-85T) | M2
DRY WALL [DW3/T175] | 일면/ 전방수12.5T+일반12.5T + STUD | M2
DRY WALL [DW4/T115] | 일면/ 일반12.5T*2P + STUD(경질우레탄폼2종2호-85T) | M2
바닥동판(황동주물) | 1000*1000*10T | 개소
표지석(오석,포천석,동판부식) | 본체:1000*1000*250H(100H), 좌대:120*1200*150H, 부식:900*900 | 개소
정화조 내부시설 공사 | 1200인용 | 식
주방기구 설치공사 | 208대, 운반설치포함 | 식
차폐휀스 설치 | H:1800 | M2
휀스 설치 | H1.2*L1.5 | 경간
인승용(M.R.L) | NPM20-CO-120-19/18 | SET
장애자겸용(M.R.L) | NHPM20-CO-120-19/18 | SET
비상용(M.R.L) | NEPM15-CO-120-20/19 | SET
서비스용(M.R.L) | NPM15-CO-120-19/18 | SET
감시반 |  | 식
기계식주차시스템 | 평면왕복식(3단,상부턴내장형, ALL RV 수용형) | 대
시멘트 | 40kg | 포
모래 | 자연사, 도착도 | M3
자갈 | 도착도, #57 | M3
시스템비계 | 9개월,발판,보호망포함 | M2
시스템동바리 | 4M~10M,3개월 | 10공M3
먹매김 | 마감 | M2
잡석깔기지정 | 백호0.7M3+콤펙트1.5톤,잡석포함 | M3
모래깔기지정 | 백호0.7M3+콤펙트1.5톤,잡석포함 | M3
PHC PILE | D=500 | M
이음소켓 |  | SET
선단확장보강판 |  | EA
벌크시멘트 |  | TON
PILE 항타 AUGER | 그라우팅포함 | M
PILE 설치, 항타 |  | M
믹싱/그라우팅 |  | M
PILE두부정리 | 철근캡포함 | EA
PILE소운반 |  | M
케이싱손료 |  | M
파일심보기 |  | 본
슬라임처리비 |  | 식
파일용접이음비 |  | EA
파일용접이음비 시험비 |  | 식
선단확장보강판 설치비 |  | EA
장비비 |  | 식
동재하시험비 |  | 회
정재하시험비 |  | 회
파일공사비 |  | 본
AL.폼 |  | M2
유로폼 |  | M2
갱폼 |  | M2
갱폼손료 |  | M2
데크 |  | M2
일반 |  | M2
합벽 |  | M2
데크 |  | M2
일반 |  | M2
합벽 |  | M2
콘크리트공사 | 시공비 | M3
콘크리트공사 | 자재비 | M3
콘크리트공사 | 시공비 | M3
콘크리트공사 | 자재비 | M3
콘크리트공사 | 시공비 | M3
콘크리트공사 | 자재비 | M3
철근공사 | 시공비 | TON
철근공사 | 자재비 | TON
철근공사 | 시공비 | TON
철근공사 | 자재비 | TON
철근공사 | 시공비 | TON
철근공사 | 자재비 | TON
2~8층 |  | 평
1층 |  | 평
지하층 |  | 평
전체연면적 |  | 평
PF보드 | 80T,가등급 | M2
PF보드 | 100T,가등급 | M2
압출법보온판 | 190T,압출법보온판1호 | M2
압출법보온판 | 140T,압출법보온판1호 | M2
단열재타설부착 | 190T,압출법보온판1호 | M2
단열재타설부착 | 140T,압출법보온판1호 | M2
무근콘크리트타설 |  | M3
와이어매시 |  | M3
레미콘 | 25-18-12 | M3
지수판 |  | M
강재집수정 |  | 식
지상(비연면적) | 골조+마감 | 평
지상(비연면적) | 골조+마감,1층 필로티 | 평
지상(비연면적) | 골조+마감,2층 필로티 | 평
지상(비연면적) | 2층 TRANSFER GIRDER | 평
지상(비연면적) | 발코니,2층 | 평
지하(비연면적) | 골조+마감 | 평
0.5B벽돌쌓기(내벽) | 0 | M2
1.0B벽돌쌓기(내벽) | 0 | M2
4인치블럭보강쌓기(내벽) | 100*190*390 | M2
6인치블럭보강쌓기(내벽) | 150*190*390 | M2
8인치블럭보강쌓기(내벽) | 190*190*390 | M2
콘크리트인방 | 0 | M
시멘트 |  | 포
모래 |  | M3
화강석붙임(바닥,습식) | 바닥,30mm | M2
화강석붙임(벽,습식) | 바닥,30mm | M2
화강석붙임(벽,건식,앵커) | 벽, 30mm | M2
화강석붙임(벽,건식/TRUSS) | 벽, 30mm | M2
대리석붙임(바닥,습식) | 바닥,30mm | M2
대리석붙임(벽,건식/앵커) | 벽, 30mm | M2
인조대리석붙임(벽,건식) | T=20 | M2
테라죠판(내부) | T=25 | M2
황색매립형점자블럭 | 300*300 | M2
테라코타판넬 | 1200*300*16T, 6.7YR | M2
테라코타판넬 | 1200*300*16T, 9.5YR | M2
시멘트 |  | 포
모래 |  | M3
타일(바닥) | 바닥 | M2
타일붙임(바닥) | 바닥 | M2
타일(벽) | 벽 | M2
타일붙임(벽) | 벽 | M2
벽돌타일 | 벽 | M2
시멘트 |  | 포
모래 |  | M3
석고보드(내벽,2겹) | 일반12.5T | M2
석고보드붙임(내벽,2겹) | 일반12.5T,2겹 | M2
석고보드(내벽,2겹) | 방화15T | M2
석고보드붙임(내벽,2겹) | 방화15T,2겹 | M2
경량철골천정틀 | M-BAR,H:1m미만,인써트 유 | M2
석고보드(천정,1겹) | 일반,9.5T | M2
석고보드(천정,2겹) | 일반,9.5T,2겹 | M2
디럭스타일깔기 | 바닥,3T | M2
분진방지페인트 | 바닥, 악세스후로아하부 | M2
악세스후로아(전도성타일마감) | H:200,T=3.0 | M2
경량철골천정틀 | M-BAR,H:1m미만,인써트 유 | M2
석고보드붙임(천정) | 일반9.5T,2겹 | M2
지정텍스(6T) | 6T | M2
지정텍스(9T) | 9T | M2
지정텍스(12T) | 12.0T | M2
지정텍스붙임 | 천정 | M2
열경화성수지천정재 | 열경화성수지천장재, SMC, 1.2*300*300mm | M2
알루미늄천정재 | 알루미늄천장재(CLIP-BAR), 300*300*0.9mm | M2
AL몰딩 | 15*15*15*15*1.0mm | M
글라스크로스설치(벽) | 50T,64K | M2
글라스크로스설치(천정) | 50T,64K | M2
DRY WALL(세대간벽) |  | M2
DRY WALL(SSD상부) |  | M2
아트월(세대내부) |  | M2
금속 커텐박스(지식산업센터,아파트형공장) |  | M2
합성목재데크 |  | M2
화장실칸막이 |  | M2
단열재 | CRC보드 | M2
은경(남자화장실) |  | M2
은경(여자화장실) |  | M2
액체방수(바닥) | 0 | M2
액체방수(벽) | 0 | M2
도막방수(바닥) |  | M2
도막방수(벽) | 0 | M2
보호모르타르(바닥) | 0 | M2
보호모르타르(벽) | 0 | M2
보호모르타르(천정) | 0 | M2
방수모르타르바름(트렌치) | 바닥 | M2
신축줄눈 | SAW CUTTING,코킹무 | M
배수판설치 | 바닥 | M2
배수판설치 | 바닥 | M2
벽배수판설치 | 벽 | M2
방수보호재 | 바닥 | M2
시멘트 |  | 포
모래 |  | M3
계단핸드레일 | 0 | M
PVC환기용그릴/방습벽 | 400*200,기성재 | EA
오픈트렌치(양면) | 아연도금 | M
아연도커버트렌치 | W200 | M
SST커버트렌치 | W=200 | M
점검사다리 | 0 | EA
S'STL핸드레일 | H=900 | M
계단논슬립설치 | 0 | M
스테인리스점검구/방습벽 | 벽,T=1.5,390*190 | EA
AL복합판넬 | T=4,AL복합판넬(ALCOTEX),하지포함 | M2
무소음트렌치 |  | M
AL시트 | T3, 200*200*200 | M2
AL루버 | THK2.0 | M2
코너접기 |  | M2
ST'L FRAME 루버 | THK1.2, 50*100 | M2
ST'L PLATE |  | M2
ST'L 걸레받이 |  | M
SSD 상부마감 |  | M2
반사경 |  | EA
카스토퍼 |  | EA
모르타르바름(내벽,18MM) | 0 | M2
모르타르바름(바닥,24MM) | 0 | M2
모르타르바름(바닥,30MM) | 0 | M2
모르타르바름(바닥,45MM) | 0 | M2
모르타르바름(바닥,75MM) | 0 | M2
콘크리트면처리(벽) | 벽 | M2
콘크리트면처리(천정) | 천정 | M2
기계미장 | 0 | M2
조면처리 | 램프 | M2
바닥 몰탈 타설 | THK24 시멘트 몰탈 | M2
창문틀충진 |  | M2
시멘트 |  | 포
모래 |  | M3
AW1 | 1.160 x 7.290 = 8.456 | EA
AW1a | 1.160 x 7.290 = 8.456 | EA
AW1b | 1.160 x 7.290 = 8.456 | EA
AW1c | 1.160 x 7.290 = 8.456 | EA
AW1d | 1.160 x 7.290 = 8.456 | EA
AW2 | 1.160 x 12.390 = 8.456 | EA
AW2a | 1.160 x 12.390 = 8.456 | EA
AW2b | 1.160 x 12.390 = 8.456 | EA
AW2c | 1.160 x 12.390 = 8.456 | EA
AW3 | 1.160 x 6.090 = 7.064 | EA
AW4 | 1.160 x 6.390 = 7.412 | EA
AW4a | 1.160 x 6.390 = 7.412 | EA
AW5 | 1.160 x 0.690 = 0.800 | EA
AW6 | 0.560 x 1.590 = 0.890 | EA
AW7 | 1.460 x 1.290 = 1.883 | EA
AW8 | 1.800 x 1.290 = 2.322 | EA
ACW1 | 6.560 x 4.860 = 31.882 | EA
ACW2 | 6.560 x 4.860 = 31.882 | EA
ACW3 | 21.580 x 7.200 = 155.376 | EA
ACW4 | 26.276 x 7.200 = 189.188 | EA
ACW5 | 22.500 x 4.860 = 109.350 | EA
ACW6 | 4.760 x 7.290 = 34.700 | EA
ACW6a | 4.760 x 7.290 = 34.700 | EA
ACW7 | 4.250 x 3.030 = 12.878 | EA
ACW7 | 4.370 x 7.260 = 31.727 | EA
ACW8 | 58.825 x 5.160 = 303.537 | EA
ACW8 | 4.190 x 3.030 = 12.696 | EA
ACW8 | 14.475 x 5.160 = 74.691 | EA
AG1 | 0.300 x 1.000 = 0.300 | EA
AD1 | 1.140 x 2.300 = 2.622 | EA
AD2 | 1.030 x 2.300 = 2.369 | EA
AD3 | 1.040 x 2.100 = 2.184 | EA
FSD1 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA
FSD2 | 0.800 x 2.100 = 1.680 | EA
FSD3 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA
FSD4 | 1.320 x 2.400 = 3.168 | EA
FSD5 | 2.160 x 2.400 = 5.184 | EA
SD1 | 0.950 x 2.100 = 1.995 | EA
SD2 | 0.700 x 2.100 = 1.470 | EA
SD3 | 2.400 x 3.600 = 8.640 | EA
SD4 | 7.100 x 2.500 = 17.75 | EA
SD5 | 1.800 x 2.300 = 4.140 | EA
SD6 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA
SD7 | 2.400 x 2.300 = 5.520 | EA
SD8 | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA
SD9 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA
SD10 | 0.600 x 0.600 = 0.360 | EA
SHD1(장애인화장실) | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA
SW-1A | 21.050 x 3.600 = 75.780 | EA
SW-1B | 22.800 x 3.600 = 82.08 | EA
SW-1C | 14.325 x 3.600 = 51.570 | EA
SW-1D | 1.850 x 3.600 = 6.660 | EA
SW-1L | 2.000 x 3.600 = 7.200 | EA
SW-2B | 31.750 x 2.700 = 85.725 | EA
SW-2C | 15.175 x 2.700 = 40.973 | EA
SW-2D | 1.900 x 2.700 = 5.130 | EA
SW-3,6B | 31.750 x 2.700 = 85.725 | EA
SW-3,6C | 15.175 x 2.700 = 40.973 | EA
SW-3,6D | 1.900 x 2.700 = 5.130 | EA
SW-4,5B | 26.350 x 2.700 = 71.145 | EA
SW-4,5C | 10.105 x 2.700 = 27.284 | EA
SW-4,5D | 1.900 x 2.700 = 5.130 | EA
SW-7B | 31.750 x 2.700 = 85.725 | EA
SW-7D | 8.275 x 2.700 = 22.343 | EA
SW-7E | 1.900 x 2.700 = 5.130 | EA
SW-8B | 20.825 x 2.700 = 56.228 | EA
SW-8D | 10.105 x 2.700 = 27.284 | EA
SW-8E | 1.900 x 2.700 = 5.130 | EA
FSS1 | 7.450 x 2.750 = 20.488 | EA
도어락 |  | EA
도어클로저 |  | EA
플로어힌지 |  | EA
기타 |  | 식
복층유리 | 24MM,로이복층유리 | M2
유리끼우고닦기 | 24MM,로이복층유리 | M2
복층유리 | 6MM,판유리 | M2
유리끼우고닦기 | 6MM,판유리 | M2
웨더코킹 |  | M2
구조용코킹 |  | M2
노턴테이프 |  | M2
유리주위코킹 |  | M2
강화유리 | T=10 | M2
강화유리 | T=12 | M2
유리끼우고닦기 |  | M2
커튼월백판넬 | 스팬드럴부위 | M2
수성페인트(벽) | 붓질,2회,콘크리트/모르타르면 | M2
수성페인트(천정) | 붓질,2회,콘크리트/모르타르면 | M2
조합페인트(벽) | 붓질,2회,콘크리트/모르타르면 | M2
무늬코트(벽) | 뿜칠,2회,콘크리트/모르타르 | M2
무늬코트(천정) | 뿜칠,2회,콘크리트/모르타르 | M2
안전페인트 | 콘크리트·모르타르면 2회. 2급 | M2
흡음뿜칠 | 천정,T10 | M2
단열뿜칠 | 천정,T20 | M2
라인마킹 | 백색,W=100 | M
수성페인트 | 세대간벽 | EA
에폭시코팅 | 지상2층 변경분 | EA
무석면타일 | 지상2층 변경분 | EA
걸레받이페인트 |  | M2
기둥안전페인트 |  | M2
보행자통로 바닥 |  | M2
장애인주차마크 |  | 개소
바닥강화재 | T=70 | M2
바닥강화재 | T=100 | M2
바닥강화재 | T=200 | M2
우편물수취함 |  | EA
우편물반송함 |  | EA
페건전지수거함 |  | EA
세대호수표시판 |  | EA
열쇠고리 |  | EA
계단실 층표시판 |  | EA
E/V홀 층표시판 |  | EA
출입구 표시판 |  | EA
공지사항 표시판 |  | EA
주차시설 표시판 |  | EA
단지입구 표시판 |  | EA
단지안내 표시판 |  | EA
단지종합안내 표시판 |  | EA
동입구표시 |  | EA
방향안내사인 |  | EA
반사경 |  | EA
경비실표지판 |  | EA
준공사인석 |  | EA
머릿돌 |  | EA
분리수거함 |  | SET
자전거보관대 |  | EA
국기게양대 |  | EA
주차시설표지판 |  | EA
기타특화공사 |  | 식
단수정리 |  | 식
땅깎기 공 땅깎기(토사) | 신설(도쟈32ton) | M3
합판거푸집 | 6회 0~7m | M2
땅깎기 공 땅깎기(토사) | 신설(도쟈32ton) | M3
흙깎기 토사깎기 | 도쟈32TON | M3
흙깎기 흙깍기공 | 토사, 대규모(실적) | M3
흙깎기 토사 기계절취 흙깎기공 |  | M3
흙깎기 토사깎기 | 도쟈32TON | M3
땅깎기 공 땅깎기(토사) | 신설(도쟈32ton) | M3
흙깎기 토사 기계절취 흙깎기공 |  | M3
터파기 | 백호 0.4M3 (100%) | M3
터파기:토사(육상) | 백호 0.4M3 | M3
터파기 (토사 기계 100%) | 백호 0.4M3 (육상) | M3
터파기 | 백호 0.4M3 기계 100% | M3
터파기 | 백호 0.4M3 (100%) | M3
터파기:토 사 | (B.H 0.4M3 1-2M 인력10%) | M3
흙깎기 토사깎기 | 도쟈32TON | M3
흙깎기 흙깍기공 | 토사, 대규모(실적) | M3
흙깎기 토사 기계절취 흙깎기공 |  | M3
흙깎기 토사깎기 | 도쟈32TON | M3
땅깎기 공 땅깎기(토사) | 신설(도쟈32ton) | M3
흙깎기 토사 기계절취 흙깎기공 |  | M3
철근콘크리트타설/펌프카(실적) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m3
철근 콘크리트(H=15m미만) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m2
콘크리트타설 | 철근,펌프카0~15M | m2
철근콘크리트타설 | 다짐포함 | m2
콘크리트타설(펌프카) | (철근,15M이상,VIB포함) | m2
철근콘크리트타설 | (철근 다짐포함) | m2
철근콘크리트타설/펌프카(표준시장) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m2
콘크리트타설(철근) | 레미콘 | m2
철근콘크리트타설 | 펌프카 | m2
철근콘크리트타설/펌프카(실적) | 슬럼프 15cm(100m3이상) | m3
콘크리트타설 | 철근,펌프카0~15M | m2
콘크리트타설(펌프카) | (철근,15M이상,VIB포함) | m2
철근콘크리트타설 | (철근 다짐포함) | m2
유공관 설치 | D100 | M
실런트 수축줄눈 | 20mm * 25mm | m
H-PILE 박기 천공 | 토사, 대규모(실적) | M
어스앵커공 천공 | 토사, 대규모(실적)